Вспомогательное оборудование для перемещения пациентов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название оборудования** | **Описание** | **Функция** |
| 1. [Скользящие рукава](https://medtehnika-1.ru/prisposobleniya-dlya-peremeshcheniya-legachih-bolnih/#prisposobleniya1)
 | Представляют собой двойную простынь размером примерно 100 на 100 см из прочного и скользкого материала.Рукав применяется для перемещения больного по кровати (обычно, чтобы подтянуть к головной части). | Пациент откатывается на бок, после раскладывается рукав и человек переворачивается опять на спину.После можно толкать / тянуть больного за ноги или перемещать, взяв его двумя руками. |
| 2. [Скользящие простыни](https://medtehnika-1.ru/prisposobleniya-dlya-peremeshcheniya-legachih-bolnih/#prisposobleniya2) | Аналог рукава, большего размера (под габариты кровати). Применяются изделия для перекладывания лежачего больного с кровати на каталку. | Простынь подкладывается под пациента, после чего перетягивается на другую поверхность вместе с ним.Для удобства предусмотрены ручки. |
| 3. Поворотные диски | Конструкция состоит из двух частей, соединенных между собой поворотным механизмом. Внутренние поверхности этих частей свободно скользят друг по другу. | Диск заводится под ягодицы в лежачем положении.Потом лежачего больного поднимают в положение сидя и проворачивают на кругу на нужный угол. |
| 4. Вспомогательные пояса | приспособление для перемещения лежачих больных в больницах и на дому. | Пояс позволяет крепко держать человека, при этом не рискуя оставить синяки или даже нанести более серьезные травмы. |
| 5. Доски для пересаживания | длинное полотно из пластика, дерева или иного прочного материала.Одна сторона кладется на кровать, а вторая на сиденье инвалидной коляски, либо кресло-туалета. | Доска помогает переместить ослабленного человека.Но только при условии, что кровать и иная поверхность выставлены примерно на один уровень. |
| 6. Носилки каркасные и мягкие | ложе из ткани с бортами | Для перемещения пациентов на большие расстояния |
| 7. Подъемники | Подъемный кран с электрическим/механическим приводом и фиксирующими ремнями. | Позволяет поднять лежачего больного для смены постельного белья и даже перевезти в другую комнату (например, в ванную, чтобы помыться). |
| 8. Медицинские каталки и кресло-каталка | ложе с колесиками и ручками для транспортировки | для перемещения больного |
| 9. Веревочная лестница |  | для самостоятельного подъема лежачих больных с кровати |
| 10. Ходунки | основа конструкции – металлическая рама на ножках или колесиках. | опорное приспособление, которое помогает самостоятельно передвигаться людям с проблемами опорно-двигательного аппарата |
| 11. Слайдеры |  |  |
| 12. Слинги |  |  |
| 13. Упоры |  |  |
| 14. Наколенники |  |  |
| 15. Роллеры |  |  |