После оформления темы и плана заполнить таблицу, используя материал из доступных источников

**Время проведения термометрии**

**ВИДЫ ТЕРМОМЕТРОВ**

**Дезинфекция термометров**

**Протирание** салфетками, смоченными дезраствором

2-кратно с интервалом 15мин

**Погружение**

0,5% р-р хлорамина 30 мин

2% р-р хлорамина 5 мин

3% р-р перекиси водорода 80 мин

Сайдекс (без разведения) 15 мин

**Утренняя температура ниже вечерней на 0,3-0,5 0С**

**Утром после сна, натощак**

**6-9 ч.**

**Вечером после отдыха, перед ужином**

**17-19 ч.**

**по назначению врача**

**по мере необходимости**

**Профиль температуры**

**2 раза в сутки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Вид термометра*** | **Медицинский максимальный термометр стеклянный** | **Электронный (цифровой) термометр** | **Инфракрасные термометры**  **(контактные и бесконтактные)** | **Индикаторные термометры** |
| ***Устройство*** | * стеклянная трубка * шкала до 0,1 0С * резервуар для термометрической жидкости * капилляр – можно измерить температуру от 340С до 420С |  |  |  |
| ***Механизм действия*** | действие основано на способности жидкого металла расширяться при изменении температуры |  |  |  |
| ***Места измерения*** | * в подмышечной впадине * в паховой складке * в ротовой полости * в прямой кишке * во влагалище |  |  |  |
| ***Дезинфекция***  ***способ обработки*** | Погружение | Протирание | Протирание | Одноразовые |